| термоусаживаемые соединительные муфты |  |
| --- | --- |
| Муфта СТп (с кожухом из песчано-полимерной композиции тип КзПП, на напряжение 10 кВ) Муфта СТп (с термоусаживаемым защитным кожухом, на напряжение 10 кВ) Муфта СТп (с кожухом типа Термофит, полиэтиленовая труба, на напряжение 1 кВ) Муфта СТп-У (с жильной распоркой-звездочкой и герметиком-заполнителем пустот, на напряжение 10 кВ) Муфта СТпО (для одножильных силовых кабелей с бумажной пропитанной или пластм. изоляцией, на напр. до 10 кВ) |

|  | Муфта СТп (с кожухом из песчано-полимерной композиции тип КзПП, на напряжение 10 кВ) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 - кожух 2 - шланг 3 - лента экранная 4 - манжета изолирующая 5 - манжета подкладная 6 - лента-регулятор 7 - соединитель болтовой 8 - жильная трубка 9 - перчатка высоковольтная 10 - детали перемычки (терка, провод, пружина) 11 - лента-герметик 12 - лента смоляная 13 - провод заземления брони 14 - манжета поясная. Обозначение муфты Число жил Сечение кабеля, мм 3СТп-10-16..25 3 16,25 3СТп-10-35..50 3 35,50 3СТп-10-70..120 3 70,95,120 3СТп-10-150..240 3 150,185,240 Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ27. Н06858 монтаж наверх |

|  | Муфта СТп (с термоусаживаемым защитным кожухом, на напряжение 10 кВ) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 - кожух термоусаживаемый 2 - шланг 3 - лента экранная 4 - манжета изолирующая 5 - манжета подкладная 6 - лента-регулятор 7 - соединитель болтовой 8 - жильная трубка 9 - перчатка высоковольтная 10 - детали перемычки (терка, провод, пружина) 11 - лента-герметик Обозначение муфты Число жил Сечение кабеля, мм 3СТп-10-16..25 3 16,25 3СТп-10-35..50 3 35,50 3СТп-10-70..120 3 70,95,120 3СТп-10-150..240 3 150,185,240 Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ27. Н06858 монтаж наверх |

|  | Муфта СТп (с кожухом типа Термофит, полиэтиленовая труба, на напряжение 1 кВ) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 - кожух 2 - манжета изолирующая 3 - соединитель болтовой 4 - жильная трубка 5 - перчатка 6 - детали перемычки (терка, провод, пружина) 7 - манжета поясная 8 - провод заземления брони Обозначение муфты Число жил Сечение кабеля, мм 3СТп-1-16..25 3 16,25 3СТп-1-35..50 3 35,50 3СТп-1-70..120 3 70,95,120 3СТп-1-150-240 3 150,185,240 4СТп-1-16..25 4 16,25 4СТп-1-35..50 4 35,50 4СТп-1-70..120 4 70,95,120 4СТп-1-150..240 4 150,185,240 Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ27. Н06858 монтаж наверх |

|  | Муфта СТп-У (с жильной распоркой-звездочкой и герметиком-заполнителем пустот, на напряжение 10 кВ) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 - кожух термоусаживаемый 2 - шланг 3 - лента экранная 4 - распорка-звёздочка * 5 - герметик-заполнитель ** 6 - манжета изолирующая 7 - манжета подкладная 8 - лента-регулятор 9 - соединитель болтовой 10 - жильная трубка 11 - перчатка высоковольтная 12 - детали перемычки (терка, провод, пружина) 13 - лента-герметик * Жильная распорка-звездочка используется для фиксации положения жил кабеля и как изолятор между ними. ** Водостойкий герметик-заполнитель заполняет образовавшиеся пустоты внутри муфты. По требованию заказчика муфта комплектуется дополнительными трекингостойкими трубками. Обозначение муфты Число жил Сечение кабеля, мм 3СТп-10У-16..25 3 16,25 3СТп-10У-35..50 3 35,50 3СТп-10У-70..120 3 70,95,120 3СТп-10У-150..240 3 150,185,240 Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ27. Н06858 монтаж наверх |

|  | Муфта СТпО (для одножильных силовых кабелей с бумажной пропитанной или пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 - шланг 2 - лента экранная 3 - манжета изолирующая 4 - манжета подкладная 5 - соединитель болтовой 6 - лента-регулятор 7 - детали перемычки (терка, провод, пружина) 8 - лента-герментик 9 - манжета поясная 10 - провод заземления брони Обозначение муфты Число жил Сечение кабеля, мм СТпО-10-70..120 1 70,95,120 СТпО-10-150..240 1 150,185,240 СТпО-10-300..400 1 300,400 СТпО-10-500..625 1 500,625 Муфты соединительные термоусаживаемые для одножильного кабеля изготавливаются по ТУ ТФ 207.41-01 |