# Монтажные гибкие провода

## Монтажные гибкие провода сечением от 1,5 мм2 до 16 мм2 General Cable

| Код производителя | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1174106 (H05V-K/H07V-K) | Провод ПВХ GENLIS-F H07V-K 450/750, 1x1,5 мм2, Cu5 | Провода сечением 1,5 мм2 поставляются в коробках по 200 м. Цвета на складе : чёрный, синий, ж/з |
| 1174107 (H05V-K/H07V-K) | Провод ПВХ GENLIS-F H07V-K 450/750, 1x2,5 мм2, Cu5 | Провода сечением 2,5 мм2 поставляются в коробках по 200 м. Цвета на складе : чёрный, синий, ж/з |
| 1174108 (H05V-K/H07V-K) | Провод ПВХ GENLIS-F H07V-K 450/750, 1x4 мм2, Cu5 | Провода сечением 4 мм2 поставляются в коробках по 100 м. Цвета на складе : чёрный, синий, ж/з |
| 1174109 (H05V-K/H07V-K) | Провод ПВХ GENLIS-F H07V-K 450/750, 1x6 мм2, Cu5 | Провода сечением 6 мм2 поставляются в коробках по 100 м. Цвета на складе : чёрный, синий, ж/з |
| 1174110 (H05V-K/H07V-K) | Провод ПВХ GENLIS-F H07V-K 450/750, 1x10 мм2, Cu5 | Провода сечением 10 мм2 поставляются в коробках по 100 м. Цвета на складе : чёрный, ж/з |
| 1174111 (H05V-K/H07V-K) | Провод ПВХ GENLIS-F H07V-K 450/750, 1x16 мм2, Cu5 | Провода сечением 16 мм2поставляются в коробках по 100 м. Цвета на складе : чёрный, ж/з |

## Монтажные провода H05-V и H07 V-K, многопроволочные с изоляцией из ПВХ производства Helukabel

| Общий вид монтажных проводов Helukabel | Вариант упаковки - бухта в коробке (100 м) для сечений от 0,5 до 50 кв. мм | Вариант упаковки - катушка (разного объема, с размоткой метрами) для сечений от 70 до 240 кв. мм |
| --- | --- | --- |

| кв.мм | чёрный | Ж/з | голубой | коричн. | красный | белый | серый | фиолет. | жёлтый | зелёный | синий | оранж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Упаковка от 0,5 до 6 кв мм — бухта 100м в картонной коробке |
| 0,5 | 29081-1 H05V-K0.5 | 29082-1 H05V-K0.5 | 29083-1 H05V-K0.5 | 29084-1 H05V-K0.5 | 29085-1 H05V-K0.5 | 29086-1 H05V-K0.5 | 29087-1 H05V-K0.5 | 29088-1 H05V-K0.5 | 29089-1 H05V-K0.5 | 29091-1 H05V-K0.5 | 29093-1 H05V-K0.5 | 29094-1 H05V-K0.5 |
| 0,75 | 29097-1 H05V-K0.75 | 29098-1 H05V-K0.75 | 29099-1 H05V-K0.75 | 29100-1 H05V-K0.75 | 29101-1 H05V-K0.75 | 29102-1 H05V-K0.75 | 29103-1 H05V-K0.75 | 29104-1 H05V-K0.75 | 29105-1 H05V-K0.75 | 29107-1 H05V-K0.75 | 29109-1 H05V-K0.75 | 29110-1 H05V-K0.75 |
| 1 | 29113 -1 H05V-K1,0 | 29114 -1 H05V-K1,0 | 29115 -1 H05V-K1,0 | 29116 -1 H05V-K1,0 | 29117 -1 H05V-K1,0 | 29118 -1 H05V-K1,0 | 29119 -1 H05V-K1,0 | 29120 -1 H05V-K1,0 | 29121 -1 H05V-K1,0 | 29123 -1 H05V-K1,0 | 29125 -1 H05V-K1,0 | 29126 -1 H05V-K1,0 |
| 1,5 | 29129-1 H07V-K1,5 | 29130-1 H07V-K1,5 | 29131-1 H07V-K1,5 | 29132-1 H07V-K1,5 | 29133-1 H07V-K1,5 | 29134-1 H07V-K1,5 | 29135-1 H07V-K1,5 | 29136-1 H07V-K1,5 | 29137-1 H07V-K1,5 | 29139-1 H07V-K1,5 | 29141-1 H07V-K1,5 | 29142-1 H07V-K1,5 |
| 2,5 | 29145-1 H07V-K 2,5 | 29146-1 H07V-K 2,5 | 29147-1 H07V-K 2,5 | 29148-1 H07V-K 2,5 | 29149-1 H07V-K 2,5 | 29150-1 H07V-K 2,5 | 29151-1 H07V-K 2,5 | 29152-1 H07V-K 2,5 | 29153-1 H07V-K 2,5 | 29155-1 H07V-K 2,5 | 29157-1 H07V-K 2,5 | 29158-1 H07V-K 2,5 |
| 4 | 29161-1 H07V-K 4 | 29162-1 H07V-K 4 | 29163-1 H07V-K 4 | 29164-1 H07V-K 4 | 29165-1 H07V-K 4 | 29166-1 H07V-K 4 | 29167-1 H07V-K 4 | 29168-1 H07V-K 4 | 29169-1 H07V-K 4 | 29171-1 H07V-K 4 | 29173-1 H07V-K 4 | 29174-1 H07V-K 4 |
| 6 | 29177-1 H07V-K 6 | 29178-1 H07V-K 6 | 29179-1 H07V-K 6 | 29180-1 H07V-K 6 | 29181-1 H07V-K 6 | 29182-1 H07V-K 6 | 29183-1 H07V-K 6 |  | 29185-1 H07V-K 6 | 29187-1 H07V-K 6 | 29189-1 H07V-K 6 | 29190-1 H07V-K 6 |
|  | Упаковка от 10 до 50 кв мм — бухта 100м в фольге или на катушке |
| 10 | 29193-1 H07V-K 10 | 29194-1 H07V-K 10 | 29195-1 H07V-K 10 | 29196-1 H07V-K 10 | 29197-1 H07V-K 10 | 29198-1 H07V-K 10 | 29199-1 H07V-K 10 |  |  |  | 29205-1 H07V-K 10 |  |
| 16 | 29209-1 H07V-K 16 | 29210-1 H07V-K 16 | 29211-1 H07V-K 16 | 29212-1 H07V-K 16 | 29213-1 H07V-K 16 | 29214-1 H07V-K 16 |  |  |  |  | 29221 H07 V-K 16 |  |
| 25 | 29225-1 H07V-K 25 | 26858(H)07 V-K 25, кат | 26859 (H)07 V-K 25, кат | 29228-1 H07V-K 25 | 29226-1 H07V-K 25 | 29230-1 H07V-K 25 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 29241-1 H07V-K 35 | 29242-1 H07V-K 35 | 29243-1 H07V-K 35 | 29244-1 H07V-K 35 | 29245-1 H07V-K 35 | 29246-1 H07V-K 35 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 29257-1 H07V-K 50 | 29258-1 H07V-K 50 | 29259-1 H07V-K 50 |  | 29261-1 H07V-K 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провода более 50 кв мм поставляются метрами - на катушках или в виде бухточки |
| 70 | 26905 H07V-K 70 | 26906 H07V-K 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 26921 H07V-K 95 | 26922 H07V-K 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 29305 H07V-K 120 | 29306 H07V-K 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 29321 H07V-K 150 | 29322 H07V-K 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 29337 H07V-K 185 | 29338 H07V-K 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 29353 H07V-K 240 | 29354 H07V-K 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |