# Реле промежуточные

| Название | Назначение и применение | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Реле промежуточные двухпозиционные РП-8, 9, 11, 12 | Реле типа РП 8 и РП 11 предназначены для использования в цепях постоянного тока в качестве вспомогательного реле. Реле типа РП 9 и РП 12 предназначены для использования в цепях переменного тока и имеют аналогичное назначение |  |
| Реле промежуточные РП-17-1 (2-5) | Реле промежуточные РП 17 предназначены для применения в цепях постоянного тока схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок |  |
| Реле промежуточные РП-21М | Предназначены реле РП 21М для работы в цепях постоянного тока напряжением до 220В и в цепях переменного тока напряжением до 380В частоты 50 (60)Гц | нет изображения |
| Реле промежуточные РП-16-54, РП-16-1,2,3,4,5,7 | Реле промежуточные РП 16-1,5,7 предназначены для применения в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок. Реле промежуточные РП 16-2,3,4 предназначены для применения в цепях постоянного тока схемах релейной |  |
| Реле промежуточные РП-18-1 (2-9,0) | Реле промежуточные РП 18 предназначены для применения в цепях постоянного (реле РП-18-1...РП-18-7) и переменного (РП-18-8...РП-18-0) тока схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок |  |
| Реле промежуточные РП-23, РП-25 | Реле промежуточные РП 23 и РП 25 предназначены для применения в качестве вспомогательных реле: РП23-в цепях постоянного тока, РП25-в цепях переменного тока |  |
| Реле промежуточное с выдержкой времени РП-250 | Реле промежуточные РП 250 предназначены для применения в качестве вспомогательных реле в цепях постоянного тока в следующих случаях: требуется создание выдержки времени при срабатывании, требуется выдержка времени при отпускании | нет изображения |
| Реле промежуточные РЭП 11 (РЭП-11) | нет описания | нет изображения |
| Реле промежуточные РЭП 25 (РЭП-25), 25У, 25А | нет описания |  |
| Реле промежуточное токовое РП-321, 361, 362 | Реле промежуточные типов РП 321, РП 361 предназначены для использования в цепях переменного тока частотой 50 и 60 Hz, реле типа РП 362 - в цепях постоянного тока в качестве вспомогательного реле |  |
| Реле промежуточные РЭП-15 | Реле РЭП 15 предназначены для применения в цепи управления электроприводами во всех отраслям народного хозяйства, кроме подвижных устройств и условий с агрессивными средами |  |
| Реле промежуточные РЭП 26М (РЭП-26М) | нет описания | нет изображения |
| Реле промежуточные РЭП-36 | Реле промежуточные РЭП 36 предназначены для применения в электрических схемах противоаварийной автоматики и релейной защиты и являются комплектующими изделиями |  |
| Реле промежуточные РЭП-38Д | Реле промежуточные РЭП 38Д предназначены для применения в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики и являются комплектующими изделиями |  |
| Реле промежуточные постоянного тока РПУ-2 | Реле промежуточные РПУ 2 предназначены для работы в электрических цепях управления и промышленной автоматики переменного тока напряжением до 415В, частоты 50Гц и постоянного тока напряжением 220В | нет изображения |
| Реле промежуточные РЭП-37 | Реле промежуточные РЭП 37 предназначены для применения в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики и являются комплектующими изделиями |  |
| Реле промежуточные РЭП 96 (РЭП-96) | нет описания | нет изображения |