КОРОБКИ У 994-У 996, У 994М-У996М Предназначены для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000В. Коробки имеют знаки заземления по ГОСТ 21130-75 и ГОСТ 12. 2. 007. 0-75. ТУ 36. 18. 00. 01-56-89. Тип коробки степень защиты по ГОСТ: 14254-80 размеры, мм номер рисунка А В Н С C1 У 994 У2 IР54* 129 129 81 110 - 1 У 994 М У3 IР 31 2 У995 У2 IР 54* 171 171 101 150 150 3 У 995 М У3 IР 31 4 У 996 У2 IР 54* 221 221 101 200 200 3 У 996 М У3 IР 31 4 * - Коробки со степенью защиты IР54 имеют резиновое уплотнение.