ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1

С Э М - К А Б Е Л Ь

664065 г. Омск  ул.3-Заводская 20, т 8-(3812)-67-12-59, ф  67-12-68

ИНН 5501041374    КПП 550101001       E-mail: semkabel@rambler.ru.

| ПРЕДЛАГАЕМ МАНОМЕТРЫ Манометры: · Технические · Дифференциальные · Грузопоршневые · Молочные · Аммиачные · Сигнализирующие · Взрывозащищенные · Образцовые · Судовые · Коррозионностойкие · Железнодорожные · Цифровые А также: · Напоромеры · Тягонапоромеры · Датчики давления · Термоманометры СЭМ-КАБЕЛЬ СЭМ-КАЬЕЛЬ СЭМ-КАБЕЛЬ СЭМ-КАБЕЛЬ СЭМ-КАБЕЛЬ Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП-У, ВП-У, МВП-У, ДМ 8010, ДВ 8010, ДА 8010, предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в т. ч., кислорода и ацетилена. Класс точности — 1,5, средний срок службы — 10 лет, средняя наработка до отказа — 67000 часов. Диапазон показаний приборов, кгс/кв. см МП2-У, МП3-У, МП4-У, ДМ 8010 (жидкости, пар, газ, в т. ч., кислород) от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 МП3-У, МП4-У (жидкости) от 0 до 1 000; 1 600 МП2-У; МП3-У (ацетилен) от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МП3-У (хладоны) от 0 до 25 ВП2-У, ВП3-У, ВП4-У, ДВ 8010 от – 1 до 0 МВП2-У, МВП3-У, МВП4-У, ДА 8010 (жидкости, пар, газ, в т. ч., кислород) от – 1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 МВП3-У (хладоны) от – 1 до 15; 24 Могут быть поставлены приборы с другими диапазонами измерений, коррозионно- и ударостойкие, с коррекцией нуля и в различных климатических исполнениях. Упаковка - пузырьковый пакет и индивидуальная картонная коробка. ____________________________________________________________________________ ТЯГО и НАПОРОМЕРЫ: (ТмМП, НМП, ТНМП ) Под заказ. _________________________________________ Полный ассортимент наличия на складе в Омске. Имеются с госповеркой. При отсутствии, срок поставки: 5-7 дней. Оптовикам скидки!! |  |
| --- | --- |