Термостаты

| Тип | Описание | Цена (Евро) | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
| OTN-1991-NX | Механический термостат с датчиком пола +5/+40С, 230V, 16A , 3,6 КВт | 60,00 |  |
| OTN2 – 1991 - NX | Термостат с датчиком температуры пола. Датчик устанавливается под стяжку в гофротрубке. Тип OTN2 на 10 мм тоньше, чем OTN и является самым тонким термостатом на рынке. Применена улучшенная клемма, функционирует как элеватор, что гарантирует отличный электро-контакт без поврежденных и сломанных проводов. +5/+40С, 230V, 16A , 3,6 КВт | 66,00 |  |
| OTN2 - 1666 | Термостат с инфракрасным датчиком температуры пола. Простота в монтаже. Идеально подходит к теплым полам уменьшенной толщины. +5/+40С, 230V, 16A , 3,6 КВт | 75,00 |  |
| OCC3-1991-NX | Предназначен для управления системами электрообогрева, создания оптимального теплового комфорта при минимальных энергозатратах. Термостат с реле времени и дисплеем, с датчиком пола +5/+40С, 230V, 16A , 3,6 КВт | 110,00 |  |