Силовые кабели NYM-J — электрические кабели для внутренней прокладки Код производителя Описание Примечание NYM-J 3 x 1.5 re Кабель силовой NYM-J 3x1.5 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 50м и 100м, и на катушках по 500м NYM-J 3 x 2.5 re Кабель силовой NYM-J 3x2.5 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 50м и 100м, и на катушках по 500м NYM-J 3 x 4 re Кабель силовой NYM-J 3x4 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYM-J 3 x 6 re Кабель силовой NYM-J 3x6 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYM-J 4 x 1.5 re Кабель силовой NYM-J 4x1.5 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYM-J 4 x 10 re Кабель силовой NYM-J 4x10 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYM-J 4 x 2.5 re Кабель силовой NYM-J 4x2.5 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYM-J 4 x 4 re Кабель силовой NYM-J 4x4 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYM-J 5 x 1.5 re Кабель силовой NYM-J 5x1.5 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYM-J 5 x 10 re Кабель силовой NYM-J 5x10 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYM-J 5 x 16 rm Кабель силовой NYM-J 5x16 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется катушками по 500м и метрами в отрезку NYM-J 5 x 2.5 re Кабель силовой NYM-J 5x2.5 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYM-J 5 x 25 rm Кабель силовой NYM-J 5x25 rm на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется катушками по 500м и метрами в отрезку NYM-J 5 x 4 re Кабель силовой NYM-J 5x4 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYM-J 5 x 6 re Кабель силовой NYM-J 5x6 re на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYY-J — электрические кабели для наружной прокладки Код производителя Описание Примечание NYY-J 3 x 1.5 re Кабель силовой NYY-J 3 x 1.5 re , для наружной прокладки , на напряжение 0,6/1 кВ, VDE 0266 поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYY-J 3 x 2.5 re Кабель силовой NYY-J 3 x 2.5 re , для наружной прокладки , на напряжение 0,6/1 кВ, VDE 0266 поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYY-J 4 x 6 re Кабель силовой NYY-J 4 x 6 re на напряжение 0,6/1 кВ, VDE 0266 поставляется катушками по 500м и метрами в отрезку NYY-J 5 x 10 re Кабель силовой NYY-J 5 x 10 re на напряжение 0,6/1 кВ, VDE 0266 поставляется катушками по 500м и метрами в отрезку NYY-J 5 x 2.5 re Кабель силовой NYY-J 5 x 2.5 re на напряжение 0,6/1 кВ, VDE 0266 поставляется в бухтах по 100м, и на катушках по 500м NYY-J 5 x 25 rm Кабель силовой NYY-J 5 x 25 rm на напряжение 0,6/1 кВ, VDE 0266 поставляется катушками по 500м и метрами в отрезку NYY-J 5 x 35 rm Кабель силовой NYY-J 5 x 35 rm на напряжение 0,6/1 кВ, VDE 0266 поставляется катушками по 500м и метрами в отрезку NYY-J 5 x 4 re Кабель силовой NYY-J 5 x 4 re на напряжение 0,6/1 кВ, VDE 0266 поставляется катушками по 500м и метрами в отрезку NYY-J 5 x 6 re Кабель силовой NYY-J 5 x 6 re на напряжение 0,6/1 кВ, VDE 0266 поставляется катушками по 500м и метрами в отрезку